ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10

Техническое задание на ввод в эксплуатацию новой компьютерной системы

Вариант: 1

Компания-заказчик: МГТС

Генеральный директор: А.Н. Михайлов

Компания-исполнитель: Integrate co.

Дата подписания ТЗ со стороны заказчика: 01.02.2022

Дата подписания ТЗ со стороны исполнителя: 04.02.2022

Название системы: Система расчета з/п сотрудников

Условное обозначение: СРС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения

2. Назначение и цели создания системы

3. Характеристика объекта автоматизации

4. Требования к системе

5. Состав и содержание работ по созданию системы

6. Контрольные вопросы

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение

Полное наименование: Система расчета з/п сотрудников. Условное обозначение: СРС

1.2 Номер договора

Договор на выполнение работ по внедрению системы № СРС-2022/1 от 04.02.2022

1.3 Наименование исполнителя и заказчика, их реквизиты

Заказчик: МГТС, юридический адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 10. Исполнитель: Integrate co., юридический адрес: г. Москва, ул. Технологическая, д. 21.

1.5 Плановые сроки начала и окончания работы

Начало работ: 10.02.2022. Окончание работ: 25.03.2022. Этапы: обследование, проектирование, подготовка оборудования и ПО, внедрение, тестирование и приемка.

1.6 Источники и порядок финансирования работ

Источник финансирования: собственные средства компании заказчика.

1.7 Порядок оформления и предъявления результатов работ

Результаты оформляются актами выполненных работ, протоколами испытаний, инструкциями пользователя и администратора, итоговым актом ввода системы в эксплуатацию.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

2.1 Назначение и цели создания системы

Система предназначена для автоматизации процессов подразделения 'Бухгалтерия', централизованного ведения данных, сокращения времени обработки информации и повышения качества управленческой отчетности.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

3.2 Сведения об условиях эксплуатации объекта

Место установки: Бухгалтерия компании МГТС. Условия эксплуатации: температура 20-24 °C, влажность 40-60%, низкая запыленность, наличие заземления, ИБП и стабильный доступ к локальной сети и интернету.

Таблица 1 - Характеристики существующей системы

| Параметр | Текущая система |
| --- | --- |
| Количество ПК | 10 |
| Процессор | Intel Core i3 |
| ОЗУ | 4 ГБ |
| Накопитель | HDD 500 ГБ |
| ОС | Windows 10 |

Таблица 2 - Дополнительные характеристики существующей системы

| Параметр | Текущая система |
| --- | --- |
| Сеть | Ethernet 1 Gbps |
| Возраст оборудования | 6-7 лет |
| Время загрузки | 3-5 минут |
| Резервное копирование | Нерегулярное |
| Производительность | Периодические зависания |

4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

4.1 Требования к системе в целом

Система должна обеспечивать многопользовательский режим, разграничение прав доступа, хранение истории изменений, поиск и фильтрацию данных, экспорт отчетов в PDF/Excel и ежедневное резервное копирование.

4.2 Характеристики внедряемой системы

Таблица 3 - Базовые характеристики новой системы

| Компонент | Новая система |
| --- | --- |
| Процессор | Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 |
| ОЗУ | 16 ГБ |
| Накопитель | SSD NVMe 512 ГБ |
| Монитор | 23-24 дюйма Full HD |
| ОС | Windows 11 Pro |

Таблица 4 - Эксплуатационные требования к новой системе

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Сеть | Ethernet 1 Gbps + резервный канал |
| Резервное копирование | Ежедневно, хранение не менее 30 дней |
| Защита | Антивирус и шифрование |
| Доступность | Не менее 99% |
| Восстановление | Не более 2 часов |

5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

5.1 Общие требования к проведению работ

Работы выполняются поэтапно с промежуточным контролем и согласованием результатов каждого этапа.

5.2 Порядок выполнения работ

1) Обследование. 2) Проектирование. 3) Подготовка оборудования. 4) Установка и настройка. 5) Миграция данных. 6) Тестирование и ввод в эксплуатацию.

6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Вопрос: Назовите варианты подхода к оформлению ТЗ

Ответ: По ГОСТ 34.602-89, по внутреннему стандарту организации, а также комбинированный подход.

Вопрос: Что такое техническое задание?

Ответ: Это документ, определяющий цели, требования, состав работ, сроки и порядок приемки системы.

Вопрос: Какие свойства требований вы можете назвать?

Ответ: Полнота, однозначность, проверяемость, непротиворечивость, актуальность, достижимость, трассируемость.